## TČ ME kombinace 2023
č. 1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | č. 5 | č. 6 | č. 7 | č. 8 | č. 9 | č. 10 | č. 11 | č. 12 | č. 13
Provedení TČ | Výrobce | Výrobní typ | Systém TČ | El. příkon pohonu (kW) | Tepelný výkon (kW) | Elektrický dotop (bivalentní zdroj) | Výkon dotopu (kW) | Ohřev TUV (litry) | Součást TČ | Jmenovité napětí (počet fází) venkovní / vniřní jednotka | Rozběhový proud (A) | Ustálený proud (A)
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM60VAA / EHSD-MED | vzduch-voda | 1.58 | 6 | ne | - | - | ne | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 7.2311
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM60VAA / EHSD-VM2D | vzduch-voda | 1.58 | 6 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 7.2311
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM60VAA / EHSD-YM9D | vzduch-voda | 1.58 | 6 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 7.2311
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM60VAA / EHST20D-MED | vzduch-voda | 1.58 | 6 | ne | - | 200 | ano | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 7.2311
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM60VAA / EHST20D-VM2D | vzduch-voda | 1.58 | 6 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 7.2311
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM60VAA / EHST20D-YM9D | vzduch-voda | 1.58 | 6 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 7.2311
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM60VAA / EHST30D-YM9D | vzduch-voda | 1.58 | 6 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 7.2311
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM80YAA / EHSD-MED | vzduch-voda | 2.13 | 8 | ne | - | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 5 | 3.2361
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM80YAA / EHSD-VM2D | vzduch-voda | 2.13 | 8 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 5 | 3.2361
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM80YAA / EHSD-YM9D | vzduch-voda | 2.13 | 8 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 3.2361
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM80YAA / EHST20D-MED | vzduch-voda | 2.13 | 8 | ne | - | 200 | ano | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 5 | 3.2361
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM80YAA / EHST20D-VM2D | vzduch-voda | 2.13 | 8 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 5 | 3.2361
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM80YAA / EHST20D-YM9D | vzduch-voda | 2.13 | 8 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 3.2361
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM80YAA / EHST30D-YM9D | vzduch-voda | 2.13 | 8 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 3.2361
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM100YAA / EHSD-MED | vzduch-voda | 2.9 | 10 | ne | - | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 5 | 4.406
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM100YAA / EHSD-VM2D | vzduch-voda | 2.9 | 10 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 5 | 4.406
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM100YAA / EHSD-YM9D | vzduch-voda | 2.9 | 10 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 4.406
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM100YAA / EHST20D-MED | vzduch-voda | 2.9 | 10 | ne | - | 200 | ano | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 5 | 4.406
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM100YAA / EHST20D-VM2D | vzduch-voda | 2.9 | 10 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 5 | 4.406
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM100YAA / EHST20D-YM9D | vzduch-voda | 2.9 | 10 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 4.406
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM100YAA / EHST30D-YM9D | vzduch-voda | 2.9 | 10 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 4.406
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM120YAA / EHSD-MED | vzduch-voda | 3.64 | 12 | ne | - | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 7 | 5.5303
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM120YAA / EHSD-VM2D | vzduch-voda | 3.64 | 12 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 7 | 5.5303
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM120YAA / EHSD-YM9D | vzduch-voda | 3.64 | 12 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 7 | 5.5303
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM120YAA / EHST20D-MED | vzduch-voda | 3.64 | 12 | ne | - | 200 | ano | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 7 | 5.5303
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM120YAA / EHST20D-VM2D | vzduch-voda | 3.64 | 12 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 7 | 5.5303
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM120YAA / EHST20D-YM9D | vzduch-voda | 3.64 | 12 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 7 | 5.5303
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM120YAA / EHST30D-YM9D | vzduch-voda | 3.64 | 12 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 7 | 5.5303
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM140YAA / EHSD-MED | vzduch-voda | 4.59 | 14 | ne | - | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 7 | 6.9736
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM140YAA / EHSD-VM2D | vzduch-voda | 4.59 | 14 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 7 | 6.9736
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM140YAA / EHSD-YM9D | vzduch-voda | 4.59 | 14 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 7 | 6.9736
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM140YAA / EHST20D-MED | vzduch-voda | 4.59 | 14 | ne | - | 200 | ano | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 7 | 6.9736
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM140YAA / EHST20D-VM2D | vzduch-voda | 4.59 | 14 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 7 | 6.9736
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM140YAA / EHST20D-YM9D | vzduch-voda | 4.59 | 14 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 7 | 6.9736
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SHWM140YAA / EHST30D-YM9D | vzduch-voda | 4.59 | 14 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 7 | 6.9736
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM60VAA / EHSD-MED | vzduch-voda | 1.67 | 6 | ne | - | - | ne | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 7.643
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM60VAA / EHSD-VM2D | vzduch-voda | 1.67 | 6 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 7.643
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM60VAA / EHSD-YM9D | vzduch-voda | 1.67 | 6 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 7.643
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM60VAA / EHST20D-MED | vzduch-voda | 1.67 | 6 | ne | - | 200 | ano | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 7.643
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM60VAA / EHST20D-VM2D | vzduch-voda | 1.67 | 6 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 7.643
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM60VAA / EHST20D-YM9D | vzduch-voda | 1.67 | 6 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 7.643
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM60VAA / EHST30D-YM9D | vzduch-voda | 1.67 | 6 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 7.643
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM80YAA / EHSD-MED | vzduch-voda | 2.25 | 8 | ne | - | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 5 | 3.4184
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM80YAA / EHSD-VM2D | vzduch-voda | 2.25 | 8 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 5 | 3.4184
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM80YAA / EHSD-YM9D | vzduch-voda | 2.25 | 8 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 3.4184
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM80YAA / EHST20D-MED | vzduch-voda | 2.25 | 8 | ne | - | 200 | ano | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 5 | 3.4184
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM80YAA / EHST20D-VM2D | vzduch-voda | 2.25 | 8 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 5 | 3.4184
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM80YAA / EHST20D-YM9D | vzduch-voda | 2.25 | 8 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 3.4184
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM80YAA / EHST30D-YM9D | vzduch-voda | 2.25 | 8 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 3.4184
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM100YAA / EHSD-MED | vzduch-voda | 3.03 | 10 | ne | - | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 5 | 4.6035
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM100YAA / EHSD-VM2D | vzduch-voda | 3.03 | 10 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 5 | 4.6035
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM100YAA / EHSD-YM9D | vzduch-voda | 3.03 | 10 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 4.6035
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM100YAA / EHST20D-MED | vzduch-voda | 3.03 | 10 | ne | - | 200 | ano | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 5 | 4.6035
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM100YAA / EHST20D-VM2D | vzduch-voda | 3.03 | 10 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 5 | 4.6035
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM100YAA / EHST20D-YM9D | vzduch-voda | 3.03 | 10 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 4.6035
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM100YAA / EHST30D-YM9D | vzduch-voda | 3.03 | 10 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 4.6035
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM120YAA / EHSD-MED | vzduch-voda | 3.7 | 12 | ne | - | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 7 | 5.6214
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM120YAA / EHSD-VM2D | vzduch-voda | 3.7 | 12 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 7 | 5.6214
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM120YAA / EHSD-YM9D | vzduch-voda | 3.7 | 12 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 7 | 5.6214
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM120YAA / EHST20D-MED | vzduch-voda | 3.7 | 12 | ne | - | 200 | ano | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 7 | 5.6214
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM120YAA / EHST20D-VM2D | vzduch-voda | 3.7 | 12 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 7 | 5.6214
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM120YAA / EHST20D-YM9D | vzduch-voda | 3.7 | 12 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 7 | 5.6214
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUD-SWM120YAA / EHST30D-YM9D | vzduch-voda | 3.7 | 12 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 7 | 5.6214
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM40VA / EHSD-MED | vzduch-voda | 1.03 | 4 | ne | - | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 4 | 1.5649
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM40VA / EHSD-VM2D | vzduch-voda | 1.03 | 4 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 4 | 1.5649
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM40VA / EHSD-YM9D | vzduch-voda | 1.03 | 4 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 4.714
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM40VA / EHST20D-MED | vzduch-voda | 1.03 | 4 | ne | - | 200 | ano | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 4 | 1.5649
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM40VA / EHST20D-VM2D | vzduch-voda | 1.03 | 4 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 4 | 1.5649
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM40VA / EHST20D-YM9D | vzduch-voda | 1.03 | 4 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 4.714
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM40VA / EHST30D-YM9D | vzduch-voda | 1.03 | 4 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 4.714
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM60VA / EHSD-MED | vzduch-voda | 1.5 | 5 | ne | - | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 4 | 2.2789
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM60VA / EHSD-VM2D | vzduch-voda | 1.5 | 5 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 4 | 2.2789
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM60VA / EHSD-YM9D | vzduch-voda | 1.5 | 5 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 6.865
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM60VA / EHST20D-MED | vzduch-voda | 1.5 | 5 | ne | - | 200 | ano | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 4 | 2.2789
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM60VA / EHST20D-VM2D | vzduch-voda | 1.5 | 5 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 4 | 2.2789
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM60VA / EHST20D-YM9D | vzduch-voda | 1.5 | 5 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 6.865
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM60VA / EHST30D-YM9D | vzduch-voda | 1.5 | 5 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 6.865
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM80VA / EHSD-MED | vzduch-voda | 1.91 | 6.5 | ne | - | - | ne | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 8.7414
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM80VA / EHSD-VM2D | vzduch-voda | 1.91 | 6.5 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 8.7414
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM80VA / EHSD-YM9D | vzduch-voda | 1.91 | 6.5 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 8.7414
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM80VA / EHST20D-MED | vzduch-voda | 1.91 | 6.5 | ne | - | 200 | ano | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 8.7414
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM80VA / EHST20D-VM2D | vzduch-voda | 1.91 | 6.5 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 8.7414
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM80VA / EHST20D-YM9D | vzduch-voda | 1.91 | 6.5 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 8.7414
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM80VA / EHST30D-YM9D | vzduch-voda | 1.91 | 6.5 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 8.7414
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUHZ-SW75YAA / EHSD-MED | vzduch-voda | 2.21 | 7.5 | ne | - | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 5 | 3.3577
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUHZ-SW75YAA / EHSD-YM9D | vzduch-voda | 2.21 | 7.5 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 3.3577
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUHZ-SW75YAA / EHST17D-VM2D | vzduch-voda | 2.21 | 7.5 | ano (elektrokotel) | 2 | 170 | ano | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 5 | 3.3577
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUHZ-SW75YAA / EHST20D-VM2D | vzduch-voda | 2.21 | 7.5 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 5 | 3.3577
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUHZ-SW75YAA / EHST20D-YM9D | vzduch-voda | 2.21 | 7.5 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 3.3577
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUHZ-SW75YAA / EHST30D-YM9D | vzduch-voda | 2.21 | 7.5 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 3.3577
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUHZ-SW100YAA / EHSC-MED | vzduch-voda | 3.01 | 10 | ne | - | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 5 | 4.5731
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUHZ-SW100YAA / EHSC-YM9D | vzduch-voda | 3.01 | 10 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 4.5731
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUHZ-SW100YAA / EHST20C-YM9ED | vzduch-voda | 3.01 | 10 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 4.5731
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUHZ-SW100YAA / EHST30C-YM9ED | vzduch-voda | 3.01 | 10 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 4.5731
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUHZ-SHW80YAA / EHSC-MED | vzduch-voda | 2.25 | 8 | ne | - | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 5 | 3.4184
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUHZ-SHW80YAA / EHSC-YM9D | vzduch-voda | 2.25 | 8 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 3.4184
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUHZ-SHW80YAA / EHST20C-YM9ED | vzduch-voda | 2.25 | 8 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 3.4184
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUHZ-SHW80YAA / EHST30C-YM9ED | vzduch-voda | 2.25 | 8 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 3.4184
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUHZ-SHW112YAA / EHSC-MED | vzduch-voda | 3.48 | 11.2 | ne | - | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 7 | 5.2872
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUHZ-SHW112YAA / EHSC-YM9D | vzduch-voda | 3.48 | 11.2 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 7 | 5.2872
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUHZ-SHW112YAA / EHST20C-YM9ED | vzduch-voda | 3.48 | 11.2 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 7 | 5.2872
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUHZ-SHW112YAA / EHST30C-YM9ED | vzduch-voda | 3.48 | 11.2 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 7 | 5.2872
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUHZ-SHW230YKA2 / EHSE-MED | vzduch-voda | 9.7 | 23 | ne | - | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 10 | 14.7372
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUHZ-SHW230YKA2 / EHSE-YM9ED | vzduch-voda | 9.7 | 23 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 10 | 14.7372
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUHZ-SHW230YKA2 / ERSE-MED | vzduch-voda | 9.7 | 23 | ne | - | - | ne | 400 V (3f) / 230 V (1f) | 10 | 14.7372
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUHZ-SHW230YKA2 / ERSE-YM9ED | vzduch-voda | 9.7 | 23 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 10 | 14.7372
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM40VA2 / EHSD-MED | vzduch-voda | 1.11 | 4 | ne | - | - | ne | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 1.6864
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM40VA2 / EHSD-VM2D | vzduch-voda | 1.11 | 4 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 1.6864
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM40VA2 / EHSD-YM9D | vzduch-voda | 1.11 | 4 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 1.6864
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM40VA2 / EHST20D-MED | vzduch-voda | 1.11 | 4 | ne | - | 200 | ano | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 1.6864
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM40VA2 / EHST20D-VM2D | vzduch-voda | 1.11 | 4 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 1.6864
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM40VA2 / EHST20D-YM9D | vzduch-voda | 1.11 | 4 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 1.6864
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM40VA2 / EHST30D-YM9D | vzduch-voda | 1.11 | 4 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 1.6864
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM60VA2 / EHSD-MED | vzduch-voda | 1.66 | 6 | ne | - | - | ne | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 2.522
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM60VA2 / EHSD-VM2D | vzduch-voda | 1.66 | 6 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 2.522
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM60VA2 / EHSD-YM9D | vzduch-voda | 1.66 | 6 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 2.522
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM60VA2 / EHST20D-MED | vzduch-voda | 1.66 | 6 | ne | - | 200 | ano | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 2.522
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM60VA2 / EHST20D-VM2D | vzduch-voda | 1.66 | 6 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 2.522
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM60VA2 / EHST20D-YM9D | vzduch-voda | 1.66 | 6 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 2.522
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM60VA2 / EHST30D-YM9D | vzduch-voda | 1.66 | 6 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 2.522
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM80VA2 / EHSD-MED | vzduch-voda | 2.14 | 7.5 | ne | - | - | ne | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 3.2513
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM80VA2 / EHSD-VM2D | vzduch-voda | 2.14 | 7.5 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 3.2513
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM80VA2 / EHSD-YM9D | vzduch-voda | 2.14 | 7.5 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 3.2513
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM80VA2 / EHST20D-MED | vzduch-voda | 2.14 | 7.5 | ne | - | 200 | ano | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 3.2513
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM80VA2 / EHST20D-VM2D | vzduch-voda | 2.14 | 7.5 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 3.2513
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM80VA2 / EHST20D-YM9D | vzduch-voda | 2.14 | 7.5 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 3.2513
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM80VA2 / EHST30D-YM9D | vzduch-voda | 2.14 | 7.5 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 3.2513
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SHWM60VAH / EHSD-MED | vzduch-voda | 1.73 | 6 | ne | - | - | ne | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 2.6284
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SHWM60VAH / EHSD-VM2D | vzduch-voda | 1.73 | 6 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 2.6284
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SHWM60VAH / EHSD-YM9D | vzduch-voda | 1.73 | 6 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 2.6284
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SHWM60VAH / EHST20D-MED | vzduch-voda | 1.73 | 6 | ne | - | 200 | ano | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 2.6284
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SHWM60VAH / EHST20D-VM2D | vzduch-voda | 1.73 | 6 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 2.6284
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SHWM60VAH / EHST20D-YM9D | vzduch-voda | 1.73 | 6 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 2.6284
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SHWM60VAH / EHST30D-YM9D | vzduch-voda | 1.73 | 6 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 230 V (1f) / 400 V (3f) | 4 | 2.6284
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-WZ50VAA / ERPX-VM2E | vzduch-voda | 1.59 | 5 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 2.4157
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-WZ50VAA / ERPT20X-VM2E | vzduch-voda | 1.59 | 5 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 2.4157
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-WZ60VAA / ERPX-VM2E | vzduch-voda | 1.94 | 6 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 2.9474
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-WZ60VAA / ERPT20X-VM2E | vzduch-voda | 1.94 | 6 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 2.9474
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-WZ80VAA / ERPX-VM2E | vzduch-voda | 2.62 | 8 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 5 | 3.9806
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-WZ80VAA / ERPT20X-VM2E | vzduch-voda | 2.62 | 8 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 5 | 3.9806
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SHWM60VAA / ERSF-VM2E | vzduch-voda | 1.56 | 6 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 2.3701
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SHWM60VAA / ERST20F-VM2E | vzduch-voda | 1.56 | 6 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 2.3701
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SHWM80YAA / ERSF-YM9E | vzduch-voda | 2.1 | 8 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 3.1905
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SHWM80YAA / ERST20F-YM9E | vzduch-voda | 2.1 | 8 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 3.1905
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SHWM100YAA / ERSF-YM9E | vzduch-voda | 2.82 | 10 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 4.2844
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SHWM100YAA / ERST20F-YM9E | vzduch-voda | 2.82 | 10 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 4.2844
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SHWM100YAA / ERST30F-YM9EE | vzduch-voda | 2.82 | 10 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 4.2844
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SHWM120YAA / ERSF-YM9E | vzduch-voda | 3.61 | 12 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 7 | 5.4847
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SHWM120YAA / ERST20F-YM9E | vzduch-voda | 3.61 | 12 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 7 | 5.4847
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SHWM120YAA / ERST30F-YM9EE | vzduch-voda | 3.61 | 12 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 7 | 5.4847
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SHWM140YAA / ERSF-YM9E | vzduch-voda | 4.24 | 14 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 7 | 6.4418
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SHWM140YAA / ERST20F-YM9E | vzduch-voda | 4.24 | 14 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 7 | 6.4418
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SHWM140YAA / ERST30F-YM9EE | vzduch-voda | 4.24 | 14 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 7 | 6.4418
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SWM60VAA / ERSF-VM2E | vzduch-voda | 1.6 | 6 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 2.4309
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SWM60VAA / ERST20F-VM2E | vzduch-voda | 1.6 | 6 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 2.4309
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SWM80YAA / ERSF-YM9E | vzduch-voda | 2.16 | 8 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 3.2817
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SWM80YAA / ERST20F-YM9E | vzduch-voda | 2.16 | 8 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 3.2817
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SWM100YAA / ERSF-YM9E | vzduch-voda | 2.88 | 10 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 4.3756
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SWM100YAA / ERST20F-YM9E | vzduch-voda | 2.88 | 10 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 4.3756
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SWM100YAA / ERST30F-YM9EE | vzduch-voda | 2.88 | 10 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 5 | 4.3756
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SWM120YAA / ERSF-YM9E | vzduch-voda | 3.7 | 12 | ano (elektrokotel) | 9 | - | ne | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 7 | 5.6214
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SWM120YAA / ERST20F-YM9E | vzduch-voda | 3.7 | 12 | ano (elektrokotel) | 9 | 200 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 7 | 5.6214
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | PUZ-SWM120YAA / ERST30F-YM9EE | vzduch-voda | 3.7 | 12 | ano (elektrokotel) | 9 | 300 | ano | 400 V (3f) / 400 V (3f) | 7 | 5.6214
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM40VA2 / ERSD-VM2E | vzduch-voda | 1.03 | 4 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 1.5649
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM40VA2 / ERST20D-VM2E | vzduch-voda | 1.03 | 4 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 1.5649
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM60VA2 / ERSD-VM2E | vzduch-voda | 1.66 | 6 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 2.522
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM60VA2 / ERST20D-VM2E | vzduch-voda | 1.66 | 6 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 2.522
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM80VA2 / ERSD-VM2E | vzduch-voda | 2.14 | 7.5 | ano (elektrokotel) | 2 | - | ne | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 3.2513
Tepelné čerpadlo | Mitsubishi electric | SUZ-SWM80VA2 / ERST20D-VM2E | vzduch-voda | 2.14 | 7.5 | ano (elektrokotel) | 2 | 200 | ano | 230 V (1f) / 230 V (1f) | 4 | 3.2513

## ČEZ protokol o instalaci TČ
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č . 10

## ČEZ žádost o připojení
Zobrazena jen část formuláře ČEZ
č. 5
č. 11
č. 7
č. 12

## EON žádost o připojení
Zobrazena jen část formuláře EON
č. 5
č. 5
č. 6
č. 12
č. 13
č. 11